|  | ЗAВOД ЗA JAВНO ЗДРAВЉE КРAЉEВO Слoбoдaнa Пeнeзићa 16, 36000 Крaљeвo;тeл/фax:036/392-336 e-мail: office@zjzkv.org.rs Тeкући рaчун:840-258661-48, УJП ; ПИБ- 100240226 Службa зa нeмeдицинскe пoслoвe | Стрaнa: 1 oд 1 |
| --- | --- | --- |

Брoj: 1015/16

Дaтум:09.11.2016. гoдинe

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама а у складу са питањима и захтевима за додатна појашњења предузећа ДОО „ПРОМЕДИА” из Кикинде, објављујем следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о измени Конкурсне документације за јавну набавку 2/2016

Тестови, опрема и потрошни материјал за лабораторијске потребе

У важећој Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, потенцијални понуђач је поставио питања а наручилац одговорио како следи:

1)  Дали тестови морају бити од истог произвођача?

Одговор: ДА

2) Дали је за ставку под ознаком HCV потребно понудити тест треће или четврте генерације ( HCV Ag/At)?

Одговор: Потребно је понудити тест четврте генерације, HCV Ag/At

3) Молимо вас да нам одговорите дали је потребно да тестови испуљавају одређене карактеристике по питању специфичности и сензитивности?

Одговор: ДA

4) Уколико је одговор потврдан, молили би смо да дефинишете минималне вредности специфичности и сензитивности које тестови морају да испуњавају.

Одговор:

HIV Ag/Ab, min специфичност 99,93%

HCV Ag/Ab, min специфичност 99,80%

HBsAg, min специфичност 99,40%

•Сензитивност свих понуђених тестова мора бити 100%

•Сви понуђени тестови у свом комплету морају имати оригинално упаковане: позитивне и негативне контроле, субстрат, коњугат и стоп-раствор.

О б р а з л о ж е њ е

Предузеће ДОО „ПРОМЕДИА” из Кикинде је доставило захтев за додатним појашњењима који се односи на наведене непрецизности. Утврђено је, после обављених консултација Центром микробиологије да је предметни приговор основан те је Конкурсна документација овим обавештењем промењена у наведеном смислу и обиму.

У свему осталом важе одредбе Конкурсне документације.

Председник Комисије

Владимир Злокапа, дипл. правник