|  | ЗAВOД ЗA JAВНO ЗДРAВЉE КРAЉEВO Слoбoдaнa Пeнeзићa 16, 36000 Крaљeвo;тeл/фax:036/392-336 e-мail: office@zjzkv.org.rs Тeкући рaчун:840-258661-48, УJП ; ПИБ- 100240226 Службa зa нeмeдицинскe пoслoвe | Стрaнa: 1 oд 1 |
| --- | --- | --- |

Брoj: 1077/16

Дaтум:30.11.2016. гoдинe

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама а у складу са питањима и захтевима за додатна појашњења предузећа ДОО „UNI-CHEM”, ДОО „KEFO”, ДОО „SUPERLAB” и ДОО „ЕLITech” сви из Београда, објављујем следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о измени Конкурсне документације и продужењу рока за предају понуда за јавну набавку 2/2016

Тестови, опрема и потрошни материјал за лабораторијске потребе

Обзиром на разнородност добара које нуде различити понуђачи те немогућности да се поједини реагенси купе на тржишту а у складу са питањима и сугестијама потенцијалних понуђача овим вас обавештавамо да мењамо Конкурсну документацију. Конкурсна документација се мења у делу 4. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ који је формиран у 15 партија-табела. Ради прегледности и уредности на следећим странама су измењени спорни описи добара а поједина добра више нису предмет ове јавне набавке те се потенцијалним понуђачима препоручује повећан степен пажње приликом састављања понуда. Дакле, све табеле из дела 4. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ бришу и не важе а следи измењен, допуњен и пречишћен текст-табеле који постају део Конкурсне документације:

Партија 1.

Антибиограм и дијагностички дискови

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Амикацин 30µg | 33124130 | ком | 4.500 |  |  |
|  | Ампицилин 10µg | 33124130 | ком | 3.000 |  |  |
|  | Ампицилин 2µg | 33124130 | ком | 1.500 |  |  |
|  | Амоксицилин- клавуланска киселина 20/10 | 33124130 | ком | 2.500 |  |  |
|  | Ампицилин са сулбактамом 10/10 | 33124130 | ком | 250 |  |  |
|  | Бацитрацин-тест тбл. | 33124130 | ком | 1.000 |  |  |
|  | Бензилпеницилин 1U | 33124130 | ком | 3.000 |  |  |
|  | Ванкомицин 5µg | 33124130 | ком | 250 |  |  |
|  | Гентамицин 10µg | 33124130 | ком | 6.000 |  |  |
|  | Гентамицин 30µg | 33124130 | ком | 50 |  |  |
|  | Дорипенем 10µg | 33124130 | ком | 1.000 |  |  |
|  | Ертапенем 10µg | 33124130 | ком | 1.000 |  |  |
|  | Еритромицин 15µg | 33124130 | ком | 3.000 |  |  |
|  | Имипенем 10µg | 33124130 | ком | 3.000 |  |  |
|  | Клиндамицин 2µg | 33124130 | ком | 1.000 |  |  |
|  | Левофлоксацин 5µg | 33124130 | ком | 1.500 |  |  |
|  | Линезолид 10µg | 33124130 | ком | 500 |  |  |
|  | Меропенем 10µg | 33124130 | ком | 2.000 |  |  |
|  | Налидиксинска киселина 30µg | 33124130 | ком | 50 |  |  |
|  | Неомицин 30µg | 33124130 | ком | 500 |  |  |
|  | Нитрофурантоин 100µg | 33124130 | ком | 1.000 |  |  |
|  | Новобиоцин тест таблете 5µg | 33124130 | ком | 500 |  |  |
|  | Норфлоксацин 10µg | 33124130 | ком | 1.200 |  |  |
|  | Оксацилин 1µg | 33124130 | ком | 250 |  |  |
|  | Оксидаза таблете | 33124130 | ком | 300 |  |  |
|  | ОНПГ таблете | 33124130 | ком | 100 |  |  |
|  | Оптохин тест таблете | 33124130 | ком | 600 |  |  |
|  | Офлоскацин 5µg | 33124130 | ком | 250 |  |  |
|  | Пефлоксацин 5µg | 33124130 | ком | 50 |  |  |
|  | Пиперацилин 30µg | 33124130 | ком | 1.000 |  |  |
|  | Пиперацилин+тазобактам 30/6 | 33124130 | ком | 1.000 |  |  |
|  | Рифампицин 5µg | 33124130 | ком | 50 |  |  |
|  | Стрептомицин 300µg | 33124131 | ком | 50 |  |  |
|  | Тобрамицин 10µg | 33124130 | ком | 50 |  |  |
|  | Тетрациклин 30µg | 33124130 | ком | 50 |  |  |
|  | Триметоприм-сулфаметоксазол 1,25/23,75 | 33124130 | ком | 10.000 |  |  |
|  | Фусидинска киселина 10µg | 33124130 | ком | 50 |  |  |
|  | Хлорамфеникол 30µg | 33124130 | ком | 50 |  |  |
|  | Цефалексин 30µg | 33124130 | ком | 4.000 |  |  |
|  | Цефепим 30µg | 33124130 | ком | 50 |  |  |
|  | Цефиксим 5µg | 33124130 | ком | 500 |  |  |
|  | Цефокситин 30µg | 33124130 | ком | 2.000 |  |  |
|  | Цефотаксим 5µg | 33124130 | ком | 600 |  |  |
|  | Цефотаксим са клавуланском киселином 30/10 | 33124130 | ком | 50 |  |  |
|  | Цефтазидим 10µg | 33124130 | ком | 600 |  |  |
|  | Цефтазидим са клавуланском киселином 30/40 | 33124130 | ком | 50 |  |  |
|  | Цефтриаксон 30µg | 33124130 | ком | 3.000 |  |  |
|  | Ципрофлоксацин 5µg | 33124130 | ком | 3.000 |  |  |
|  | X - фактор | 33124131 | ком | 300 |  |  |
|  | V - фактор | 33124131 | ком | 300 |  |  |
|  | X + V - фактор | 33124131 | ком | 300 |  |  |
| Партија 1. УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

Партија 2

Е-тестови за испитивање осетљивости

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е-тест Ванкомицин | 33124130 | ком | 30 |  |  |
|  | Е-тест Колистин | 33124130 | ком | 30 |  |  |
|  | Е-тест Бензилпеницилин | 33124130 | ком | 30 |  |  |
|  | Е-тест Цефотаксим | 33124130 | ком | 30 |  |  |
|  | Е-тест Цефтриаксон | 33124130 | ком | 30 |  |  |
| Партија 2 УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

Партија 3

Партија 3 - Дехидроване микробиолошке подлоге

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5% лактоза-андраде пептонска вода 500 g | 33124130 | ком | 15 |  |  |
|  | 1% TTC раствор, 10мл | 33124130 | ком | 15 |  |  |
|  | ALOA агар 500g | 33124130 | ком | 2 |  |  |
|  | ALOA додатак за обогаћење | 33124130 | ком | 25 |  |  |
|  | ALOA селективни додатак I | 33124130 | ком | 25 |  |  |
|  | ALOA селективни додатак II | 33124130 | ком | 25 |  |  |
|  | Baird Parker агар 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | CN агар 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | EC бујон 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | KF стрептококал агар 500g | 33124130 | ком | 2 |  |  |
|  | King B агар 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | MacConkey агар 500g | 33124130 | ком | 6 |  |  |
|  | MacConkey бујон 500 g | 33124130 | ком | 6 |  |  |
|  | MKTTn додатак | 33124130 | ком | 12 |  |  |
|  | Mueiller Hinton N0 2 агар 500g | 33124130 | ком | 4 |  |  |
|  | Muller-Kauffman тетратионат новобиоцин бујон MKTTn 500g | 33124130 | ком | 2 |  |  |
|  | MYP агар 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Oxford агар 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Oxford Listeria додатак | 33124130 | ком | 7 |  |  |
|  | Rappaport-Vassiliadis подлога са сојом - RSV бујон 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Sabouraud декстрозни агар 500g | 33124130 | ком | 2 |  |  |
|  | SIM медијум 500g | 33124130 | ком | 2 |  |  |
|  | Slanetz-Bartley агар 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | VRBG агар 500g | 33124130 | ком | 12 |  |  |
|  | XLD агар 500g | 33124130 | ком | 15 |  |  |
|  | Азид-декстрозни бујон 500g | 33124130 | ком | 7 |  |  |
|  | Агар за укупан број (стандардна метода) 500g | 33124130 | ком | 5 |  |  |
|  | Агар са глукозом 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Андраде пептонска вода, 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Брилијант зелени агар 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Бром крезол пурпурно | 33124130 | ком | 15 |  |  |
|  | Бујон база по Фрејзеру 500g | 33124130 | ком | 6 |  |  |
|  | Двоструки шећер по Клиглеру 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Дихлоран глицерол подлога – база 500g | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Дихлоран подлога – база са Roze Bengal 500g | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Ендо агар | 33124130 | ком | 2 |  |  |
|  | Жуманце емулзија од 100ml | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Жумаце телурит емулзија од 100ml | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Пептонска вода 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Полимиксин Б селективни суплемент, бочица | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Пуферизована пептонска вода 500g | 33124130 | ком | 15 |  |  |
|  | Селенит бујон 500g | 33124130 | ком | 3 |  |  |
|  | Симонс-цитрат агар 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Сулфитни агар 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Триптон жуч глукуронид подлога (TBX) 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Триптон соја агар 500 g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Триптон соја агар са екстрактом квасца 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Троструки шећер, 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Уреа 40% раствор, у ампули маx. 10 ml | 33124130 | ком | 20 |  |  |
|  | Уреа агар, база 100g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Фрејзер додатак | 33124130 | ком | 85 |  |  |
|  | Фрејзер селективни додатак | 33124130 | ком | 15 |  |  |
|  | Хранљиви агар 500g | 33124130 | ком | 2 |  |  |
|  | Цетримикс селективни додатак | 33124130 | ком | 15 |  |  |
|  | MR VP 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
|  | Декарбоксилаза Л-лизина 500g | 33124130 | ком | 1 |  |  |
| Партија 3. УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

Партија 4

Готове микробиолошке подлоге (Ready to use)

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Campylobacter selectiv агар (готова подлога) | 33124130 | ком | 400 |  |  |
|  | Columbia агар са 5% овчје крви (готова подлога) | 33124130 | ком | 15.000 |  |  |
|  | CPS агар или еквивалент (готова подлога) | 33124130 | ком | 5.000 |  |  |
|  | Милер Хинтон агар + 5% коњске крви + 20mg/l β-NAD (готова подлога) | 33124130 | ком | 1.200 |  |  |
|  | Милер Хинтон N0 2 агар (готова подлога) | 33124130 | ком | 8.000 |  |  |
|  | Селективна подлога за изолацију и идентификацију Yersinia spp. (готова подлога) | 33124130 | ком | 400 |  |  |
|  | Loewenstein-Jensen med.slant готова подлога | 33124130 | ком | 200 |  |  |
| Партија 4 УКУПНО: |  |

За ову партију (4. Готове  микробиолошке подлоге (ready to use)) Комисија ће анализирати и оценити понуде за свако добро-робу појединачно и у складу са закључком и Извештајем Комисије биће закључен уговор о купопродаји за свако добро појединачно. На начин оцене понуда наручилац се одлучио због количина потребних на годишњем нивоу.

Партија 5.

Лабораторијски прибор

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азбестне мрежице 250x250 | 3843700 | ком | 10 |  |  |
|  | Езе калибрисане диjаметар 4мм (улошци за држач) паковање 1/10 | 3843700 | пак | 5 |  |  |
|  | Езе убодна (улошци за држач) паковање 1/10 | 3843700 | пак | 3 |  |  |
|  | Боца са навојем за узорковање за бактериолошку анализу воде 0,5 литара | 3843700 | ком | 50 |  |  |
|  | Боца са навојем за узорковање за бактериолошку анализу воде 1 литар | 3843700 | ком | 10 |  |  |
|  | Затварачи са навојем за боце за бактериолошку aнализу, термоотпорни, црвени, плави | 3843700 | ком | 75 |  |  |
|  | Индикатор налепнице за контролу суве стерилизације | 3843700 | пак | 1 |  |  |
|  | Индикаторска трака парне стерилизације | 3843700 | пак | 1 |  |  |
|  | Интегратор парне стерилизације | 3843700 | пак | 1 |  |  |
|  | Кесе за узорковање брисева, стерилне, са хидратисаним сунђером | 3843700 | ком | 75 |  |  |
|  | Кесе за узорковање намирница, самостојеће, стерилне, 710 или 720 ml, паковања 500/1 | 3843700 | ком | 13 |  |  |
|  | Мембран филтер Ø 0.45x50 | 3843700 | кутија | 8 |  |  |
|  | Аутоклавиабилни затварачи за епрувете Ø30 | 3843700 | ком | 100 |  |  |
|  | Аутоклавиабилни затварачи за епрувете Ø13 | 3843700 | ком | 500 |  |  |
|  | Аутоклавиабилни затварачи за епрувете Ø16 | 3843700 | ком | 1.000 |  |  |
|  | Аутоклавиабилни затварачи за епрувете Ø18 | 3843700 | ком | 800 |  |  |
|  | Жичане корпе 190х190х190 | 3843700 | ком | 3 |  |  |
|  | Жичане корпе 150х150х140 | 3843700 | ком | 3 |  |  |
|  | Жичане корпе 240х240х190 | 3843700 | ком | 3 |  |  |
|  | Метални сталак за епрувете 96 радних места Ø13 | 3843700 | ком | 3 |  |  |
|  | Метални сталак за епрувете 96 радних места Ø16 | 3843700 | ком | 5 |  |  |
|  | Метални сталак за епрувете 96 радних места Ø18 | 3843700 | ком | 3 |  |  |
|  | Проспоре2 или еквивалент ампуле за биолошку контролу парне стерилизације, паковање 1/50 | 3843700 | пак | 7 |  |  |
|  | Ролне за стерилно паковање/аутоклавирање равна 75m x 200m | 3843700 | ком | 15 |  |  |
|  | Ролне за стерилно паковање/аутоклавирање са фалтом 75mm x 25mm x 100m | 3843700 | ком | 15 |  |  |
|  | Ролне за стерилно паковање/аутоклавирањ са фалтом 100mm x 50mm x 100m | 3843700 | ком | 8 |  |  |
|  | Ролне за стерилно паковање/аутоклавирање 200mm x 55mm x 100m | 3843700 | ком | 1 |  |  |
|  | Тест систем за биолошку контролу суве стрилизације паковање 1/100 | 3843700 | пак | 8 |  |  |
|  | Дезодоранс за аутоклаве, капсуле, паковања 1/100 или слична | 24455000 | пак | 8 |  |  |
|  | SRP кит туба са 10 ml раствора и пластичним брисом са Rayon врхом, вискозни тип | 3843700 | ком | 2.250 |  |  |
| Партија 3. УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

Партија 6.

Стандардне сертификоване културе

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стандардна сертификована култура Salmonilla Typhimurium ATCC 14028 6/1 | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Стандардна сертификована култура Escherichia coli ATCC 25922 6/1 | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Стандардна сертификована култура Listeria innocua ATCC 33090 6/1 | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Стандардна сертификована култура Proteus mirabilis ATCC 25933 6/1 | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Стандардна сертификована култура Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 6/1 | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Стандардна сертификована култура Rhodococcus equi ATCC 6339 6/1 | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Стандардна сертификована култура Staphylococcus aurerus ATCC 25923 6/1 | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Стандардна сертификована култура Enterococcus faecium ATCC 6057 6/1 | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Стандардна сертификована култура Staphylococcus aurerus ATCC 6538 6/1 | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Стандардна сертификована култура Enterococcus faecalis ATCC 19433 6/1 | 33124130 | пак | 1 |  |  |
|  | Стандардна сертификована култура Staphylococcus aurerus ATCC 29213 6/1 | 33124130 | пак | 1 |  |  |
| Партија 6. УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

Партија 7

Аглутинациони тестови

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RPR тест 1/100 | 33696500 | пак | 12 |  |  |
|  | TPHA 1/100 | 33696500 | пак | 12 |  |  |
|  | Латекс AST 1/100 | 33696500 | пак | 9 |  |  |
|  | Латекс MRSA 1/50 | 33696500 | пак | 12 |  |  |
|  | Латекс RF 1/100 | 33696500 | пак | 4 |  |  |
|  | Латекс Staph 50 | 33696500 | пак | 24 |  |  |
|  | Латекс Strepto 50 | 33696500 | пак | 12 |  |  |
| Партија 7 УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

Партија 8

ELISA - тестови, отворени систем

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELISA тестови HBsAg паковање 1/96 | 33696500 | пак | 15 |  |  |
|  | ELISA тестови HCV паковање 1/96 | 33696500 | пак | 15 |  |  |
|  | ELISA тестови HIV 1+2/Ag паковање 1/96 | 33696500 | пак | 12 |  |  |
| Партија 8 УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

Партија 9

ELISA - тестови, затворени систем

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELISA тестови CL.difficile toxin A i B vidas 1/60 | 33696500 | пак | 5 |  |  |
|  | ELISA тестови HAV IgM vidas 1/30 | 33696500 | пак | 1 |  |  |
|  | ELISA тестови HBsAg vidas 1/60 | 33696500 | пак | 5 |  |  |
|  | ELISA тестови antiHBsAg Total vidas 1/60 | 33696500 | пак | 1 |  |  |
|  | ELISA тестови HCV vidas 1/60 | 33696500 | пак | 4 |  |  |
|  | ELISA тестови HIV 1+2/Ag vidas 1/60 | 33696500 | пак | 4 |  |  |
|  | ELISA тестови Rubella IgM vidas 1/30 | 33696500 | пак | 10 |  |  |
|  | ELISA тестови Rubella IgG vidas 1/30 | 33696500 | пак | 10 |  |  |
|  | ELISA тестови Toxoplasma IgG vidas 1/60 | 33696500 | пак | 5 |  |  |
|  | ELISA тестови Toxoplasma IgM vidas 1/60 | 33696500 | пак | 5 |  |  |
|  | ELISA тестови EBV IgM vidas 1/30 | 33696500 | пак | 12 |  |  |
|  | ELISA тестови CMV IgM vidas 1/30 | 33696500 | пак | 12 |  |  |
|  | ELISA тестови Lyme IgG vidas 1/60 | 33696500 | пак | 4 |  |  |
|  | ELISA тестови Lyme IgM vidas 1/60 | 33696500 | пак | 4 |  |  |
|  | QCV vidas 1/60 | 33696500 | пак | 2 |  |  |
| Партија 9 УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

Партија 10

Боје за аутоматизовани систем за бојење

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грам реагенс А Safranine (концентровани) 210 ml или еквивалент ready to use | 33124130 | ком | 4 |  |  |
|  | Грам реагенс B lodine (концентровани) 500 ml или еквивалент ready to use | 33124130 | ком | 4 |  |  |
|  | Грам реагенс C Crystal violet (концентровани) 135 ml или еквивалент ready to use | 33124130 | ком | 4 |  |  |
|  | Средство (аеросол) за одржавање нозли аутоматизованог система за бојење по Граму (концентровани) 250 ml | 33124130 | ком | 1 |  |  |
| Партија 10 УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

Партија 11

Панели и пратећи реагенси за Phoenix 100

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Панел за идентификацију Gram - бактерија са пратећим реагенсима | 33696500 | ком | 100 |  |  |
|  | Панел за идентификацију и испитивање осетљивости Gram - бактерија са пратећим реагенсима | 33696500 | ком | 600 |  |  |
|  | Панел за идентификацију Gram + бактерија са пратећим реагенсима | 33696500 | ком | 100 |  |  |
|  | Панел за идентификацију и испитивање осетљивости Gram + бактерија са пратећим реагенсима | 33696500 | ком | 600 |  |  |
|  | Панел за идентификацију гљива са пратећим реагенсима | 33696500 | ком | 50 |  |  |
|  | Панел за идентификацију и испитивање осетљивости Streptococcacea са пратећим реагенсима | 33696500 | ком | 100 |  |  |
| Партија 11 УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

Партија 12

Тестови за Chlamidiae / DIF, Ureaplasme/Mycoplasme i Listeriae

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сет за детекцију U.urealyticum и M.hominis | 33696500 | ком | 1.200 |  |  |
|  | Сет за енумерацију и испитивање осетљивости U.urealyticum и M.hominis | 33696500 | ком | 300 |  |  |
|  | Тестови за идентификацију C. Trachomatis DIF | 33696500 | ком | 1.000 |  |  |
|  | Сет за биохемијску идентификацију Listeria spp. са пратећим реагенсима 1/10 | 33696500 | ком | 1 |  |  |
| Партија 12 УКУПНО: |  |

За ову партију дозвољено је да понуђач нема у понуди сва добра из ове партије. Понуде за ову партију ће бити оцењене за добра под ред.бр.1. и 2. као једна целина а даље за свако добро посебно.

Партија 13

Бочице за хемокултуру Bactec BD

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бочице за хемокултуру (аутомат. систем) аеробно | 33696500 | ком | 2.000 |  |  |
|  | Бочице за хемокултуру (аутомат. систем) анеробно | 33696500 | ком | 300 |  |  |
|  | Бочице за хемокултуру педијатријске (аутомат. систем) аеробно | 33696500 | ком | 400 |  |  |
| Партија 13 УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву

Партија 14

Лабораторијска пластика (PVC материјал)

| ред.бр. | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брис у туби на платичном штапићу са Рајон врхом | 3843700 | ком | 15.000 |  |  |
|  | Ендоцервикални брис са врхом од најлонских влакана (без тубе) | 3843700 | ком | 2.500 |  |  |
|  | Уретрални брис са врхом од најлонских влакана – ултратанки (без тубе) | 3843700 | ком | 600 |  |  |
|  | Езе калибрисане 1μl - стерилно | 3843700 | ком | 500 |  |  |
|  | Езе калибрисане а10μl - стерилно | 3843700 | ком | 15.000 |  |  |
|  | Наставци за аутоматску пипету 0,1-2ml – 19cm – стерилно | 3843700 | ком | 5.000 |  |  |
|  | Наставци за микропипету 100-1000µL (плави, нестерилни) EPPENDORF | 3843700 | ком | 5.000 |  |  |
|  | Наставци за микропипету жути 10-200µl (жути нестерилни) EPPENDORF | 3843700 | ком | 12.000 |  |  |
|  | PVC епрувете са навојним затварачем 16x100, стерилно | 3843700 | ком | 200 |  |  |
|  | PVC посуда за урин стерилно | 3843700 | ком | 8.000 |  |  |
|  | PVC спекулум – стерилно | 3843700 | ком | 1.500 |  |  |
|  | Петри шоља PVC - стерилно Ø90 | 3843700 | ком | 30.000 |  |  |
|  | Посуда за фецес нестерилна, цилиндричног облика, од непровидног материјала, светле боје, са поклопцем са навојем и кашичицом за узорковање уграђеном на доњу страну поклопца, висине 50 мм ± 5мм, пречника 22мм ± 2мм | 3843700 | ком | 6.000 |  |  |
|  | Стерилни L штапићи са закривљеним врхом | 3843700 | ком | 200 |  |  |
|  | Наставци за микропипету 100-1000µl (плави, нестерилни) EPPENDORF | 3843700 | ком | 1.000 |  |  |
|  | Наставци за микропипету жути 10-200µl (жути нестерилни) EPPENDORF | 3843700 | ком | 1.000 |  |  |
| Партија 14 УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

Партија 15

Хемикалије и лабораторијски судови

|  | Назив | ознака из ОРН | јединица мере | количина | цена по јединици мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стандард иридијум (Ir) за AAS (1mg/ml) | 38437000 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард цезијум (Cs) за AAS (1mg/ml) | 35432000 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард арсен (As) за AAS (1mg/ml) | 35432000 | ml | 100 |  |  |
|  | Реагенс HI 93754F-25LR HPK – 150mg/l | 3843700 | пак | 4 |  |  |
|  | Стаклени штапићи Ø 6mm | 3843700 | ком | 30 |  |  |
|  | универзални индикатор папир 0 -14 | 3843700 | пак | 5 |  |  |
|  | Балон, округло дно 250 ml, шлиф 29/32 | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Балон, равно дно 1000 ml, шлиф 29/32 | 33793000 | ком | 2 |  |  |
|  | Балон, равно дно 250 ml, шлиф 29/32 | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Балон, равно дно 500 ml, шлиф 29/32 | 33793000 | ком | 5 |  |  |
|  | Бирета аутоматска по Pelletu 50 ml (комплетна- боца и пумпица) - светла, тефлонска славина, А класе | 33793000 | ком | 1 |  |  |
|  | Бирета аутоматска по Pelletu 50 ml (комплетна- боца и пумпица)- тамна, тефлонска славина,А класе | 33793000 | ком | 1 |  |  |
|  | Бирета дигитална 0-50ml | 33793000 | ком | 1 |  |  |
|  | Боца по Ерленмајеру 100 ml, широко грло | 33793000 | ком | 100 |  |  |
|  | Боца по Ерленмајеру 300 ml, широко грло | 33793000 | ком | 100 |  |  |
|  | Боца по Ерленмајеру 500 ml са шлифом 29/32 | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Боца по Ерленмајеру 500 ml, широко грло | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Бутирометри за маслац, 0-90%, са гуменимчепом | 33793000 | ком | 2 |  |  |
|  | Бутирометри за млеко, 0-7%, са гуменим чепом | 33793000 | ком | 2 |  |  |
|  | Бутирометри за павлаку,0-60%, са гуменим чепом | 33793000 | ком | 2 |  |  |
|  | Бутирометри за сир, 0-40%, са гуменим чепом | 33793000 | ком | 2 |  |  |
|  | Епрувете 16x160 | 33793000 | ком | 300 |  |  |
|  | Зделе за упаравање Ø 80mm | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Испиралице од 100 ml са стопом, шлиф 29,2/332, висина 20cm | 33793000 | ком | 28 |  |  |
|  | Лабораторијска чаша 25 ml, висока форма | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Лабораторијска чаша 100 ml, висока форма | 33793000 | ком | 50 |  |  |
|  | Лабораторијска чаша 1000 ml, висока форма | 33793000 | ком | 5 |  |  |
|  | Лабораторијска чаша 150 ml, висока форма | 33793000 | ком | 30 |  |  |
|  | Лабораторијска чаша 2000 ml, висока форма | 33793000 | ком | 5 |  |  |
|  | Лабораторијска чаша 250 ml, висока форма | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Лабораторијска чаша 50 ml, висока форма | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Левак за одвајање 1000 ml, тефлонска славина, шлиф 29/32 | 33793000 | ком | 3 |  |  |
|  | Левак за одвајање 500 ml,тефлонска славина, шлиф 29/32 | 33793000 | ком | 3 |  |  |
|  | Левак стаклени Ø 100mm до Ø 150mm | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Левак стаклени Ø 40mm | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Нормални суд 10 ml, шлиф 10/19, прецизност ± 0.025ml A | 33793000 | ком | 30 |  |  |
|  | Нормални суд 100 ml, шлиф 14/23, прецизност ± 0.100ml A | 33793000 | ком | 30 |  |  |
|  | Нормални суд 1000 ml, шлиф 14/29, прецизност ± 0.400ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Нормални суд 200 ml, шлиф 14/23, прецизност ± 0.15ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Нормални суд 25 ml, шлиф 14/23, прецизност ± 0.04ml A | 33793000 | ком | 30 |  |  |
|  | Нормални суд 250 ml, шлиф 14/23, прецизност ± 0.150ml A | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Нормални суд 50 ml, шлиф 14/23, прецизност ± 0.06ml A | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Нормални суд 500 ml, шлиф 14/23, прецизност ± 0.250ml A | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Пикнометар, Gaylussac, 50 ml | 33793000 | ком | 1 |  |  |
|  | Пипета трбушаста 10 ml, прецизност ± 0.03ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Пипета трбушаста 100 ml, прецизност ± 0.16ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Пипета трбушаста 2 ml, прецизност ± 0.015ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Пипета трбушаста 20 ml, прецизност ± 0.015ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Пипета трбушаста 25 ml, прецизност ± 0.06ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Пипета трбушаста 5 ml, прецизност ± 0.02ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Пипета трбушаста 50 ml, прецизност ± 0.05ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Пипете градуисане 1 ml, прецизност ± 0.015ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Пипете градуисане 10 ml, прецизност ± 0.015ml A | 33793000 | ком | 50 |  |  |
|  | Пипете градуисане 2 ml, прецизност ± 0.02ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Пипете градуисане 5 ml, прецизност ± 0.015ml A | 33793000 | ком | 20 |  |  |
|  | Потискивач за чеп бутирометра | 33793000 | ком | 1 |  |  |
|  | Реагенс боце 100 ml, светле, са шлифом 14/23 | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Реагенс боце 250 ml, светле, са шлифом 19/26 | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Реагенс боце 500 ml, светле, са шлифом 24/29 | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Реагенс боце 500 ml, тамне, са шлифом 24/29 | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Стаклена мензура од 10 ml прецизност ± 0.1ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Стаклена мензура од 100 ml прецизност ± 0.5ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Стаклена мензура од 100 ml са шлифом 24/29, прецизност± 0.5ml A | 33793000 | ком | 5 |  |  |
|  | Стаклена мензура од 1000 ml, прецизност ± 5ml A | 33793000 | ком | 3 |  |  |
|  | Стаклена мензура од 25 ml, прецизност ± 0.25ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Стаклена мензура од 250 ml, прецизност ± 2.0ml A | 33793000 | ком | 5 |  |  |
|  | Стаклена мензура од 50 ml, прецизност ± 0.5ml A | 33793000 | ком | 10 |  |  |
|  | Стаклена мензура од 50 ml, са шлифом 14/23 | 33793000 | ком | 5 |  |  |
|  | Стаклена мензура од 500 ml, прецизност ± 2.5ml A | 33793000 | ком | 3 |  |  |
|  | Стаклене перле Ø 4mm | 33793000 | kg | 1 |  |  |
|  | Стаклени левак Ø180mm | 33793000 | ком | 2 |  |  |
|  | PE боца 100 ml са капаљком и затварачем | 3843700 | ком | 100 |  |  |
|  | PE боца 30 ml са капаљком и затварачем | 3843700 | ком | 100 |  |  |
|  | PE боца 50 ml са капаљком и затварачем | 3843700 | ком | 100 |  |  |
|  | Пластичне мензуре од 100 ml | 3843700 | ком | 3 |  |  |
|  | Пластичне мензуре од 50 ml | 3843700 | ком | 3 |  |  |
|  | Пластични левци за филтрирање, Ø 100mm | 3843700 | ком | 30 |  |  |
|  | Шприц боце од 500 ml, пластичне | 3843700 | ком | 10 |  |  |
|  | пуфер pH 10,0 | 33696500 | ml | 500 |  |  |
|  | Референтни материјали за рад метала: ERM CAO11b; Sample: 0430 Hard Drinking Water UK-metals (250 ml) | 33696500 | ком | 2 |  |  |
|  | стандард никал (Ni) за AAS (1mg/ml) | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | матрикс модификатор 10% NH4H2PO4 za AAS 1/100ml | 33696500 | kom | 1 |  |  |
|  | стандард гвожђе (Fe) за AAS (1mg/ml) | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард за мутноћу 1.0 NTU | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард за мутноћу 1000 NTU | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард кадмијум (Cd) за AAS (1mg/ml) | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард калијум (K) за AAS (1mg/ml) | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард магнезијум (Mg) за AAS (1mg/ml) | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард манган (Mn) за AAS (1mg/ml) | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард натријум (Na) за AAS (1mg/ml) | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард олово (Pb) за AAS (1mg/ml) | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард бакар (Cu) за AAS (1mg/ml) | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | стандард цинк (Zn) за AAS (1mg/ml) | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | Profficiency testing schemes (PT шеме) годишње | 71900000 | ком | 6 |  |  |
|  | 2-пропанол (C3H7OH)p.a. | 33696500 | литар | 5 |  |  |
|  | n - метанол (CH3OH)p.a. | 33696500 | литар | 1 |  |  |
|  | n - пентан (C5H12)p.a. | 33696500 | литар | 1 |  |  |
|  | n - хексан (C6H14)p.a. | 33696500 | литар | 1 |  |  |
|  | n-бутанол pa. (C4H9OH)p.a. | 33696500 | ml | 100 |  |  |
|  | азотна киселина (HNO3) p.a. | 33696500 | литар | 10 |  |  |
|  | азотна киселина (sp), < 1 ppb Hg (HNO3) | 33696500 | литар | 6 |  |  |
|  | алкохол – етанол – 96 - 97% (C2H5OH) | 33696500 | литар | 50 |  |  |
|  | алуминон (C22H23N3O9)p.a. | 33696500 | грам | 5 |  |  |
|  | алфанафтиламин (C10H9N)p.a. | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | амил алкохол (C5H12O) | 33696500 | литар | 1 |  |  |
|  | амонијум ацетат (CH3COONH4)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | амонијум сулфат ((NH4)2SO4)p.a. | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | амонијум хидроксид (амонијак) NH4OH p.a. | 33696500 | литар | 5 |  |  |
|  | амонијум хлорид (NH4Cl) p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | амонијум-хептамолибдат (NH4)Mo7O24x4H2O)p.a. | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | аскорбинска киселина (C6H8O6) p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | ацетон (CH3COCH3) | 33696500 | литар | 2 |  |  |
|  | ацетонитрил (CH3CN)p.a. | 33696500 | литар | 12 |  |  |
|  | бакар сулфат (CuSO4 x 5H2O)p.a. | 33696500 | kg | 2 |  |  |
|  | бакар хлорид (CuCl2 x2H2O)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | баријум хлорид x 2H2O. (BaCl2X2H2O)p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | бензоева киселина (C6H5COONH)p.a. | 33696500 | грам | 50 |  |  |
|  | борна киселина (H3BO3)p.a. | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | бромтимолплаво (C27H27Br2NaO5S)p.a. | 33696500 | грам | 5 |  |  |
|  | винска киселина (C4H6O6)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | водоник пероксид (H2O2) концентровани раствор | 33696500 | литар | 3 |  |  |
|  | глицерин (C3H8O3)p.a. | 33696500 | литар | 2 |  |  |
|  | дестилована вода (HPLC) | 33696500 | литар | 15 |  |  |
|  | диетил етар (C2H5OC2H5) p.a. | 33696500 | литар | 10 |  |  |
|  | диетил-п-фенилендиамин (C8H12N2)p.a. или 98% чистоће | 33696500 | грам | 10 |  |  |
|  | ди-калијум хидрогенфосфат анхидровани (K2HPO4)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | дикалијумхидрогенфосфат трихидрат (K2HPO4 x 3H2O)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | дифенил амин (C12H11N)p.a. | 33696500 | грам | 5 |  |  |
|  | ериохром црно -T p.a. | 33696500 | грам | 5 |  |  |
|  | жива јодид (HgJ2) p.a. | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | жива хлорид (HgCl2)p.a. | 33696500 | kg | 1 |  |  |
|  | изооктан (C8H18)p.a. | 33696500 | литар | 1 |  |  |
|  | калај хлорид ( SnCl2)p.a.или extra pure | 33696500 | грам | 50 |  |  |
|  | калијум алуминујум сулфат x 12H2O (KAl(SO4)2 x 12H2O))p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | калијум дихидрогенфосфат (KH2PO4)p.a. | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | калијум дихромат (K2Cr2O7) | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | калијум јодат (KJO3)p.a. | 33696500 | грам | 25 |  |  |
|  | калијум јодид (KJ)p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | калијум натгријум тартарат (C4H4KNaO6)p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | калијум оксалат (K2C2O4 x H2O) | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | калијум перманганат (KMnO4) | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | калијум тиоцијанат (KSCN) p.a. | 33696500 | kg | 2 |  |  |
|  | калијум хекса цијаноферат K4(Fe(CN)6) x 3H2O p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | калијум хидрогенкарбонат (KHCO3)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | калијум хидроксид (KOH)p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | калијум хлорид (KCl) | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | калијум хромат (K2CrO4)p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | калијум-карбонат (K2CO3)p.a. | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | калијум-нитрат (KNO3) p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | кинин хидрохлорид p.a. или „for synthesis“ | 33696500 | грам | 50 |  |  |
|  | комплексал III (C10H14N2Na2O8 x2H2O)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | кофеин – анхидровани p.a. | 33696500 | грам | 50 |  |  |
|  | лантан III нитрат хексахидрат (LaCl3xH2O) p.a. или 99,995% | 33696500 | грам | 5 |  |  |
|  | лимунска киселина (C6H8O7 x 2 H2O) p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | магнезијум нитрат (MgNO3 x 6H2O)p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | магнезијум хлорид (MgCl2 x6 H2O)p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | магнезијумсулфат хептахидрат (MgSO4x7H2O)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | магнезијум-хлорид (MgCl2)p.a. или min.98,8%, anhydrous | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | матрикс модификатор магнезијум нитрат (Mg(NO3)2) AAS 1/100мл | 33696500 | ком | 1 |  |  |
|  | матрикс модификатор паладијум (Pd) AAS 1/100 мл | 33696500 | ком | 1 |  |  |
|  | меркури сулфат (HgSO4)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | метилен хлорид (CH2Cl2)p.a. | 33696500 | литар | 12 |  |  |
|  | натријум ацетат (NaCH3COO)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | натријум бензоат (C6H5COONa)p.a. | 24310000 | грам | 50 |  |  |
|  | натријум бор хидрид (NaBH4)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | натријум дисулфит (Na2S2O5)p.a. | 33696500 | грам | 50 |  |  |
|  | натријум карбонат кристални (Na2CO3 x 10H2O)p.a. | 33696500 | кг | 1 |  |  |
|  | натријум оксалат (Na2C2O4)p.a. | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | натријум сулфат (Na2SO4 x 10H2O) p.a. | 33696500 | kg | 2 |  |  |
|  | натријум сулфат анхидровани (Na2SO4) p.ap | 33696500 | kg | 2 |  |  |
|  | натријум тетраборат (Na2B4O7X 10H2O)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | натријум тиосулфат кристални (Na2S2O3 x 5H2O)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | натријум хидроскид (NaOH)p.a. | 33696500 | kg | 5 |  |  |
|  | натријум хлорид (NaCl)p.a. | 33696500 | kg | 3 |  |  |
|  | натријумбикарбонат (NaHCO3x10H2O)p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | натријумкарбонат - безводни (Na2CO3)p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | натријум-нитрат (NaNO3)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | натријумнитрит (NaNO2)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | натријумфлуорид (NaF)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | Неслеров реагенс p.a. | 33696500 | литар | 1 |  |  |
|  | оксална киселина кристална (H2C2O4)p.a. | 33696500 | kg | 1 |  |  |
|  | парадиметил амино бензалдехид (C9H11NO)p.a. | 33696500 | грам | 50 |  |  |
|  | перхлорна киселина 65% p.a. | 33696500 | литар | 1 |  |  |
|  | петрол етар 40 – 70 °C | 33696500 | литар | 20 |  |  |
|  | сирћетна киселина (CH3COOH) p.a. | 33696500 | литар | 5 |  |  |
|  | скроб кромпиров (C6H10O3)n | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | сорбинска киселина (C6H8O2)p.a. | 33696500 | грам | 50 |  |  |
|  | сребро нитрат (AgNO3)p.a. | 33696500 | грам | 300 |  |  |
|  | сулфаминска киселина (NH2SO3H)p.a. | 33696500 | грам | 50 |  |  |
|  | сулфанил амид (C6H8N2O2S)p.a. | 33696500 | грам | 100 |  |  |
|  | сулфанилна киселина (C6H7NO3S)p.a. | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | сулфосалицилна киселина (C7H6O6Sx2H2O)p.a. | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | сумпорна киселина - AAS sp (H2SO4 )p.a. | 33696500 | литар | 1 |  |  |
|  | сумпорна киселина (H2SO4) | 33696500 | литар | 20 |  |  |
|  | титривал калијум перманганата 0,1N - ампуле(KMnO4) | 33696500 | ком | 2 |  |  |
|  | титривал комплексал III 0,1 N - ампула (C10H14N2Na2O8X2H2O) | 33696500 | ком | 2 |  |  |
|  | титривал натријум тиосулфат 0,1 N - ампуле (Na2S2O3) | 33696500 | ком | 10 |  |  |
|  | титривал натријум хидроксида 0,1 N - ампуле (NaOH) | 33696500 | ком | 10 |  |  |
|  | титривал оксална киселина 0,1 N – ампуле (H2C2O4) | 33696500 | ком | 2 |  |  |
|  | титривал сребро нитрата 0,1 N - ампуле (AgNO3) | 33696500 | ком | 10 |  |  |
|  | титривал хлороводонична киселина 0,1 N – ампуле (HCl) | 33696500 | ком | 4 |  |  |
|  | триетаноламин pa. ((HOCH2CH2)3N)p.a. | 33696500 | ml | 500 |  |  |
|  | фери амонијум сулфат x 6 H2O (FeSO4(NH4)2SO4x6H2O))p.a. | 33696500 | грам | 250 |  |  |
|  | флорисил (величина зрна 0.150-0.250 mm) (60-100mesha ASTM) | 33696500 | kg | 2 |  |  |
|  | фосфорна киселина (H3PO4) p.a. | 33696500 | литар | 2 |  |  |
|  | хлорамин -Т- трихидрат (CH3C6H4SO2NClNa x 3H2O)p.a. | 33696500 | грам | 50 |  |  |
|  | хлороводонична киселина (HCl) | 33696500 | литар | 36 |  |  |
|  | хлороводонична киселина ААС (HCl) | 33696500 | литар | 4 |  |  |
|  | хлороформ (CHCl3)p.a. | 33696500 | литар | 10 |  |  |
|  | хром сумпорна киселина | 33696500 | литар | 36 |  |  |
|  | цер (III) нитрат (Ce(NO3)3))p.a. | 33696500 | грам | 5 |  |  |
|  | цинк-ацетат дихидрат (C4H10O6Zn)p.a. | 33696500 | грам | 500 |  |  |
|  | HI93700-01 Aмонијак | 3843700 | pak | 1 |  |  |
|  | HI93746-01 Гвожђе | 3843700 | pak | 1 |  |  |
|  | HI93707-01 Нитрити | 3843700 | pak | 1 |  |  |
|  | HI93751-01 Сулфати | 3843700 | pak | 1 |  |  |
|  | Ферихлорид (FeCl3)p.a. | 33696500 | грам | 50 |  |  |
|  | Феросулфат(FeSO4)p.a. | 33696500 | грам | 50 |  |  |
| Партија 15 УКУПНО: |  |

Уколико понуђач нема у понуди неко од тражених добара у оквиру ове партије таква понуда је неупоредива са другим понудама те ће је Комисија одбацити као неприхватљиву.

- због обима промена Конкурсне документације али и чињенице да се Конкурсна документација мења осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда (члан 63. став 5. Закона о јавним набавкама) продужава се рок за предају понуда за 7 дана те рок за предају понуда истиче дана 13.12.2016. године у 1200 сати. Јавно отварање понуда биће обављено 13.12.2016. године у 1230 сати.

- у свему осталом важе одредбе Конкурсне документације.

О б р а з л о ж е њ е

Предузећа ДОО „UNI-CHEM”, ДОО „KEFO”, ДОО „SUPERLAB” и ДОО „ЕLITech” сви из Београда је доставила су захтеве за додатним појашњењима који се односи на наведене непрецизности. Утврђено је, после обављених консултација Центром микробиологије и Центром за хигијену-Хемијска служба да су предметни приговори основани те је Конкурсна документација овим обавештењем промењена у наведеном смислу и обиму.

Наручилац има законску обавезу продужења рока за предају понуда уколико се Конкурсна документација мења осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда (члан 63. став 5. Закона о јавним набавкама). Обзиром да је пријем понуда био одређен до 06.12.2016. године значи да је остало седам дана до заказаног термина те, у складу са законом, продужавамо рок за предају понуду, као што је наведено напред.

У свему осталом важе одредбе Конкурсне документације.

Председник Комисије

Владимир Злокапа, дипл. правник