|  | ЗAВOД ЗA JAВНO ЗДРAВЉE КРAЉEВO Слoбoдaнa Пeнeзићa 16, 36000 Крaљeвo;тeл/фax:036/392-336 e-мail: office@zjzkv.org.rs Тeкући рaчун:840-258661-48, УJП ; ПИБ- 100240226 Службa зa нeмeдицинскe пoслoвe | Стрaнa: 1 oд 3 |
| --- | --- | --- |

Брoj: 892/14

Дaтум:01.09.2014. гoдинe

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама а у складу са Приговором предузећа ДОО „KEFO” из Београда, објављујем следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

којим се мења-допуњује Конкурсна документација за јавну набавку 3/14

Испод добара која се набављају овом јавном набавком нису дата појашњења која би у значајној мери дефинисала квалитет и особине захтеваних добара. Потенцијални понуђач је поставио неколико питања/захтева за разјашњење. По извршеној анализи приспелих захтева и питања приступили смо изради допунских појашњења која су неопходна за састављање адекватне понуде која обезбеђује конкуренцију али и квалитет  добара које потенцијални понуђачи нуде.

У прилогу овог Обавештења достављамо допуну Конкурсне документације.

О б р а з л о ж е њ е

Предузеће ДОО „KEFO” из Београда је доставило приговор који се односи на горе наведене пропусте. Утврђено је да је предметни приговор у потпуности основан те је Конкурсна документација овим обавештењем промењена у наведеном смислу и обиму. У свему осталом важе одредбе Конкурсне документације.

Због обима и сложености допуне Конкурсне документације ово Обавештење минимално касни те захваљујемо на стрпљењу  и пословности потенцијалним понуђачима.

Председник Комисије

Владимир Злокапа, дипл. Правник

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije

za javnu nabavku br.3/14

U partiji br. 5. „Laboratorijska oprema”:

pod rednim brojem 151. stoji pH – metar,

treba dodati: laboratorijski pH-metar za analizu pijaće, površinske i otpadne vode, sa staklenom elektrodom sa tačnošću ± 0.01

pod rednim brojem 154. stoji Vodeno kupatilo sa 4 radna mesta,

treba dodati:dimenzije otvora treba da budu (60, 80, 100, 120 cm), na vodenom kupatilu stoje poklopci koje kad pomeramo dobijamo otvore ovih dimenzija, bitno je i da vodeno kupatilo ima podesavanje temperature.

pod rednim brojem 155. stoji grejna ploča,

treba dodati:dimenzije 30X30cm, a temperaturni opseg je 0-300ºC.

pod rednim brojem 157. stoji Zaptivna guma za autoklav (više modela),

treba dodati: najveći kapaciteta 220 litara, po komadu.

pod rednim brojem 158. stoji Konduktometar,

treba dodati: laboratorijski, opsega 0-1999μS/cm, 0-19.00mS/cm, 0-200mS/cm sa preciznošću 0.5%,

pod rednim brojem 161. stoji Sušnica,

treba dodati: dimenzije su širina 56cm, visina 48cm i dubina 40cm a zapremina je 108 litara, opseg 0-220ºC, sa prciznošću 0.5ºC.

pod rednim brojem 162. stoji Turbidimetar,

treba dodati: laboratorijski, opsega 0.00-50.00NTU sa preciznošću 0.01NTU i opsega 50-1000NTU sa preciznošću 1 NTU.

U partiji br. 6. „Laboratorijski pribor”:

pod rednim brojem 172. stoji Grafitne kivete za AAS,

treba dodati pojašnjenje: THGA Graphite Tubes Part. No.: B3 000641 (B3 000643).

pod rednim brojem 196. stoji Pipetor 0-10,

a treba dodati: manuelni, 0-10 ml.

pod rednim brojem 197. stoji Pipetor 0-50,

a treba dodati: manuelni, 0-50 ml.

U partiji br. 7. „Laboratorijsko staklo”:

pod rednim brojem 233. stoji Bireta automatska po Pelletu 50 ml - svetla, teflonska slavina,

a treba dodati: kompletna bireta (boca i pumpica), A klase.

pod rednim brojem 234. stoji Bireta automatska po Pelletu 50 ml - tamna, teflonska slavina,

a treba dodati: kompletna bireta (boca i pumpica), A klase.

pod rednim brojem 236.-238. stoje ERLENMAJERI,

a treba dodati: široko grlo.

pod rednim brojem 240. BUTIROMETRI za maslac,

a treba dodati: 0-90%.

pod rednim brojem 241. BUTIROMETRI za mleko,

a treba dodati: 0-7%.

pod rednim brojem 242. BUTIROMETRI za pavlaku,

a treba dodati: 0-60%.

pod rednim brojem 243. BUTIROMETRI za sir,

a treba dodati: 0-40%.

pod rednim brojem 260.-267. stoje Labaratorijske čaše,

a treba dodati: visoka forma.

pod rednim brojem 259. stoji kondanzator N.B. 45/40,

a treba dodati: kuglasti kondenzator za Soxlet.

pod rednim brojem 298. stoji pokrovno staklo,

a treba dodati: dimenzije 22х22mm.

pod rednim brojem 300. stoji predmetno staklo,

a treba dodati: dimenzije 76х22 mm, nebrušeno

U partiji br. 8. „PVC materijal”:

pod rednim brojem 396. stoji nastavci za automatsku pipetu 0,1-2ml – 19cm – стерилно,

a treba dodati: za BagPipet

pod rednim brojem 398. stoji Nastavci za mikropipetu 100-1000µL (plavi, nesterilni),

a treba dodati: tip mikropipete – EPPENDORF.

pod rednim brojem 399. stoji Nastavci za mikropipetu 10-200µl (žuti nesterilni)

a treba dodati: tip mikropipete – EPPENDORF.

U partiji br. 9. „Standardni rastvori”:

pod rednim brojem 547. stoji referentni materijali,

a nabavljaju se: referentni materijal za pijaću i površinsku vodu za rad osnovnih fizičko-hemijskih parametara (pH, elektroprovodljivost, mutnoća, nitrati, nitriti, amonijak, hloridi, boja, Fe i Mn).

U partiji br. 11. „Laboratorijske  hemikalije”:

treba dodati: sve hemikalije treba sa budu p.a. čistoće.